Załącznik nr 3 do SIWZ

ZADANIE 1 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości oraz matrycą

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Nazwa Zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości oraz matrycą | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FlSTR NGM Plus Kit lub równoważny: - gotowy do użycia w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora Genetic Analyzer 3130XL, w następujących loci: : Amelogenina, D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu Genetic Analyzer 3130XL i oprogramowaniem GeneMapper ID-X użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzonych w analizatorach ABI 3130 XL Genetic Analyzer, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzeń standard wielkości - wchodzący w skład zestawu standard wielkości znakowany barwnikiem fluorenscencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu w ilości powiększonej o 15% do ilości próbek w zestawie. - zestaw do identyfikacji osobniczej konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników w ilości od 100 do 400 reakcji w objętości reakcyjnej 25 ul. | próbka | 18000 |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 6 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 1  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZADANIE 2 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR i locus amelogeniny wraz ze standardem wielkości oraz matrycą

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Nazwa Zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR i locus amelogeniny wraz ze standardem wielkości oraz matrycą | Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion System, GlobalFiler PCR Amplification Kit lub równoważny: - stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI 3130 XL znakowanych pięcioma lub sześcioma barwnikami, zawierający następujące układy : Genetic Analyzer w następujących loci: D3S1358, vWA, D16S539, AMG, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433 , TH01, FGA, D22S1045, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338 - w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI 3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie Wykonawcy. - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR( mieszaninę reakcyjną, odczynnik dodawany do mieszaniny reakcyjnej po pierwszym rozmrożeniu , mieszaninę znakowanych j/w primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli), - zawierający standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130 XL, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu w ilości powiększonej o 15 % do ilości próbek w zestawie. - zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach sadowych prowadzonych w analizatorach ABI 3130XL, gwarantujących zachowanie wszystkich gwarancji i licencji urządzeń, - wystarczający na 200 reakcji ( testów ) w objętości reakcyjnej 25 ul, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników | próbka | 7200 |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 6 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 2  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

W przypadku ww modernizacji Wykonawca jest zobligowany w formularzu cenowym wskazać specyfikację oferowanych produktów niezbędnych do przeprowadzenia tych modernizacji. 												 																				 .....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZADANIE 3  3130xl Capillary Array, POP 4 3130xl, Bufor do elektroforezy, Formamid HI-DI , Nakrywki optyczne do mikropłytek

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Nazwa Zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kapilary do aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer | - kapilary długości 36 cm - scalony zestaw 16 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, - gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (+/- 0,5bp) - konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu. | op. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130 XL | - gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL, - optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących w aparacie ABI 3130 XL, - o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości obejmującym zakres 60 – 500 par zasad, - o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5 ml | op | 63 |  |  |  |  |
| 3 | Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130xl | 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparacie ABI 3130xl, sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem wyszczególnionym w pozycji 3 gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu | op. | 33 |  |  |  |  |
| 4 | Formamid Hi-Di | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI 3130XL - optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie – opakowanie: 25ml | op. | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Nakrywki optyczne do plytek 96 dołkowych ( OPTICAL ADHESIVE ) | Folie ( nalepki ) do przykrywania płytek reakcyjnych 96 dołkowych mające zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką Real Time PCR wykonane z folii przylepnej o właściwościach optycznych - kompatybilne z płytkami 96 dołkowymi - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk nalepek | op | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500 | - zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500 mający na celu ustalenie widm barwników FAM, NED, ROX, TAMRA i VIC. | op | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500 | - zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500 mający na celu ustalenie widm barwników Cy3, Dye, Cy5, Dye, Texas RedDye. | op | 2 |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego dla pozycji 2,3,4 minimum 4 miesięcy w pozycjach 6,7 minimum 6 miesięcy, dla pozycji 1, 5 minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 3  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZADANIE 4 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR chromosomu Y wraz ze standardem wielkości oraz matrycą

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Nazwa Zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR chromosomu Y wraz ze standardem wielkości oraz matrycą | Zestaw do Y-STR do analizy haplotypów PowerPlexY23 System, Y Filer Plus Amplification Kit lub równoważny: -gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI 3130XL znakowanych pięcioma lub sześcioma barwnikami zawierający następujące układy :DYS456, DYS389I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439,DYS635,DYS392, Y GATTA H4, DYS437, DYS438, DYS448, DYS481, DYS533, DYS570, DYS576 - w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie Wykonawcy. - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR ( mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, - zawierający standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130 XL, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu, - zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i sądowych - wystarczającą ilością od 50 do 100 próbek reakcji PCR, prowadzonej w objętości reakcyjnej 25 ul, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. | próbka | 1400 |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 6 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 4  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

W przypadku ww modernizacji Wykonawca jest zobligowany w formularzu cenowym wskazać specyfikację oferowanych produktów niezbędnych do przeprowadzenia tych modernizacji. 													 																				 .....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZADANIE 5 Zestaw do oznaczania ilościowego ludzkiego DNA

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Nazwa Zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „Real Time PCR” | Quant Human Plus DNA Quantification Kit lub równoważny: -stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA w śladach biologicznych, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczania ilości ludzkiego DNA techniką „ Real Time PCR „ z wykorzystaniem będącego na wyposażeniu Aparatu ABI PRISM 7500 z oprogramowaniem, w przypadku zaoferowania zestawu wymagającego przystosowania aparatu ABI 7500 do pracy z tego typu zestawami czynność ta jest po stronie Wykonawcy o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie stężenia DNA w zakresie od 50 ng/ul do ponad 5 pg/ul, pozwalający na detekcję i szacowanie poziomu degradacji próbek ze śladów biologicznych w zakresie mini i midi STR, pozwalający na szacowanie amplikonów ludzkiego DNA w zakresie 80bp – 214 bp, zwalidowany przez producenta w badaniach kryminalistycznych i sądowych prowadzonych w analizatorze Real Time PCR System 7500, wystarczający do wykonania od 200 do 400 reakcji zestaw może posiadać dodatkowe paramenty określające poziom degradacji oraz oznaczać ilość DNA męskiego konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników . | próbka | 19400 |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 6 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 5  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

W przypadku ww modernizacji Wykonawca jest zobligowany w formularzu cenowym wskazać specyfikację oferowanych produktów niezbędnych do przeprowadzenia tych modernizacji. 													 																				 .....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

ZADANIE 6 Microcon DNA fast flow

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Nazwa Zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA, Microcon DNA lub równoważne: -z których każdy składa się z dwóch probówek o pojemności 1,5 ml i pasującej do nich kolumny filtracyjnej o pojemności do 500 μl, wyposażonej w membranę DNA Fast Flow, -do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, -spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, -pozwalające na użycie siły wirowania do 14000 x g, -dające możliwość zawieszenia DNA w objętości od 20 µl do 200 μl wody lub buforu TE, -konfekcjonowane fabrycznie, po 100 zestawów w opakowaniu. | op | 235 |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |  |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 6  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................																							 .....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy