| Wykaz jednostek Policji województwa śląskiego w których należy przeprowadzić remonty masztów w 2008 roku zgodnie z poniższym zakresem |
| --- |
| LP | Obiekt, adres | Zakres prac remontowych | Wysokość masztu [m] |
| 1 | KP Krzepice, ul. Mickiewicza 34 | Wymiana śrub naciągowych odciągów masztu | 14 |
| 2 | KP Kroczyce ul, ul. Batalionów Chłopskich 23 | Wymiana śrub naciągowych odciągów masztu | 12 |
| 3 | KP Szczekociny, ul. Parkowa 4 | Remont instalacji odgromowej masztu i uziemiającej radiostacje | 12 |