ZP-2380-436-62/3177/2016						Katowice, dnia 26.10.2016 r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja pozostałych budynków Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5 - postępowanie nr 2”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania przesłane w dniu 24.10.2016 r.

Pyt. 1	„Oznaczenie okuć WK2 jest już nie obowiązującym symbolem okuć antywłamaniowych. Na tą chwile obowiązują klasy antywłamaniowości drzwi i okien RC1, RC2. Prosimy o informacje jakiej klasy mają być wycenione drzwi i okna ?”

Odp. 1.	Odpowiednikiem stosowanego oznaczenia WK2 jest klasa okna RC2 z zastrzeżeniem zastosowania szklenia szybą P4A wg normy PN-EN 1627-2011. Dla okien należy przyjąć klasę RC2 (P4A).

Drzwi pełne należy wykonać jako stalowe lub aluminiowe w klasie RC3. Drzwi z elementami przeszklenia wykonać w klasie RC3 z uwzględnieniem przeszklenia w klasie P5A.

Pyt. 2	„Z jakiej blachy mają być wykonane obróbki blacharskie-ocynkowanej czy powlekanej?”

Odp. 2	Na obróbki blacharskie należy przyjąć blachę stalową ocynkowaną powlekaną.

Pyt. 3	„Czy można zastosować pilot do szlabanu z dwoma przyciskami - zamiast z czterema jak jest w przedmiarze i projekcie?”

Odp.3	Należy przyjąć do wyceny piloty 4-ro przyciskowe.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowywanych ofertach, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przesuwa termin składania ofert z dnia 28.10.2016 r. z godziny 1200 na dzień 31.10.2016 r. na godzinę 1200, tym samym otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.10.2016 r. o godzinie 1230

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 31.10.2016 r. do godziny 1200 na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 31.10.2016 r. o godzinie 1200 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

wyk. w 1 egz. WIiR/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego