## N-1
ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK I ARMATURY WENTYLACJI MECHNICZNEJ - BUDYNEK B
| Nazwa: | N-1
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N-1 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.2 | 2.2 | Ogólne
N-1 |  | 5 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.44 | 7.2 | Ogólne
N-1 |  | 10 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
N-1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 200 | l1= | 188 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
N-1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
N-1 |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.31 | Ogólne
N-1 |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.24 | Ogólne
N-1 |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.29 | Ogólne
N-1 |  | 4 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.23 | Ogólne
N-1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 500 | d= | 500 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.51 | 0.51 | Ogólne
N-1 |  | 2 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | c= | 400 | d= | 400 | l= | 202 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.67 | Ogólne
N-1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | c= | 400 | d= | 400 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne
N-1 |  | 2 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | c= | 400 | d= | 400 | l= | 175 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.29 | 0.58 | Ogólne
N-1 |  | 5 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 250 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 150 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.18 | 0.91 | Ogólne
N-1 |  | 5 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 200 | c= | 250 | d= | 250 | l= | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.13 | 0.64 | Ogólne
N-1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 160 | b= | 160 | c= | 200 | d= | 200 | l= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 3.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.64 | 3.64 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 3.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.12 | 3.12 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.21 | 1.21 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.76 | 0.76 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.01 | 3.01 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.74 | 1.74 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.89 | 0.89 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne
N-1 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 1.92 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.73 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
N-1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.23 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
N-1 |  | 8 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.65 | Ogólne
N-1 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.27 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N-1 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.22 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
N-1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.25 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.88 | 1.88 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.69 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.14 | 1.14 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.99 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.94 | 0.94 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.84 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.89 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N-1 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.27 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | Ogólne
N-1 |  | 4 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.47 | 1.89 | Ogólne
N-1 |  | 5 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 250 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.4 | 2 | Ogólne
N-1 |  | 4 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | d= | 160 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.4 | 1.6 | Ogólne
N-1 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 500 | g= | 400 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 250 | ocynk |  | 1.36 | 1.36 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
N-1 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 500 | b= | 500 | d= | 500 | h= | 500 | e= | 130 | f= | 150 | r= | 100 | ocynk |  | 2.12 | 2.12 | Ogólne
[5 empty] | l= | 930
N-1 |  | 2 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 400 | b= | 400 | d= | 400 | h= | 400 | e= | 130 | f= | 150 | r= | 100 | ocynk |  | 1.54 | 3.07 | Ogólne
[5 empty] | l= | 830
N-1 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 150 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 160 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N-1 |  | 4 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 400 | b= | 400 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N-1 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 500 | b= | 500 | d= | 315 | g= | 60 | l= | 436 | e= | -93 | f= | -93 | ocynk |  | 0.89 | 0.89 | Ogólne
N-1 |  | 4 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 200 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 155 | e= | -20 | f= | -20 | ocynk |  | 0.13 | 0.5 | Ogólne
N-1 |  | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 315 | d3= | 160 | l1= | 210 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | Ogólne
N-1 |  | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 300 | [8 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 79 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 595 | [8 empty] | ocynk |  | 1.19 | 1.19 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 1001 | [8 empty] | ocynk |  | 2 | 2 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 793 | [8 empty] | ocynk |  | 1.27 | 1.27 | Ogólne
N-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 550 | [8 empty] | ocynk |  | 0.88 | 1.76 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 441 | [8 empty] | ocynk |  | 0.71 | 0.71 | Ogólne
N-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 325 | [8 empty] | ocynk |  | 0.52 | 1.04 | Ogólne
N-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 228 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.73 | Ogólne
N-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.48 | Ogólne
N-1 |  | 8 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.4 | 19.2 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 792 | [8 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 87 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 770 | [8 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 753 | [8 empty] | ocynk |  | 0.75 | 0.75 | Ogólne
N-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 651 | [8 empty] | ocynk |  | 0.65 | 1.3 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 306 | [8 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
N-1 |  | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 934 | [8 empty] | ocynk |  | 0.75 | 2.99 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 733 | [8 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | Ogólne
N-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 150 | l= | 1096 | [8 empty] | ocynk |  | 0.66 | 0.66 | Ogólne
N-1 |  | 17 | JD1* | Dysza dalekiego zasięgu | D= | 160 | L= | 5m | [10 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
N-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.95 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.3 | 0.3 | Ogólne
N-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.80 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.79 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.76 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.70 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.22 | 0.22 | Ogólne
N-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.49 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.46 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.14 | 0.14 | Ogólne
N-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.28 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.09 | 0.09 | Ogólne
N-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.25 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N-1 |  | 1 | DCSD*+REI120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 160 | l= | 50 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
N-1 |  | 2 | DCSD*+EI30 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 160 | l= | 50 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
N-1 |  | 2 | DCSD*+EI120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 200 | l= | 50 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
N-1 |  | 3 | DCSD*+EI30 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 100 | l= | 50 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
N-1 |  | 5 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N-1 |  | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N-1 |  | 3 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | D= | 125 | [10 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
N-1 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 1.91 | Ogólne
N-1 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
N-1 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
N-1 |  | 9 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 1.48 | Ogólne
N-1 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.2 | Ogólne
N-1 |  | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.26 | Ogólne
N-1 |  | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.53 | Ogólne
N-1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 160 | l1= | 210 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N-1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
N-1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N-1 |  | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 160 | d2= | 125 | d3= | 100 | l1= | 268 | [6 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne

## N-2
| Nazwa: | N-2
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [7 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N-2 |  | 11 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [6 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
N-2 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.21 | Ogólne
N-2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 100 | l1= | 167 |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
N-2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N-2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N-2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 |  |  | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 3.55 m |  |  |  |  | ocynk |  | 3.51 | 3.51 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.24 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.22 | 1.22 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.63 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.62 | 0.62 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.25 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.21 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.16 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.39 m |  |  |  |  | ocynk |  | 2.13 | 2.13 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.54 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.6 | 1.6 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.12 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.71 | 0.71 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.99 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.62 | 0.62 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.39 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.31 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.17 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.51 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.26 | 1.26 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.75 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.88 | 0.88 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.86 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.66 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.04 | 1.04 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.45 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.71 | 1.71 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.01 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.83 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.57 | 0.57 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.91 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N-2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.16 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.21 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N-2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.06 | Ogólne
N-2 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.08 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.02 | 0.1 | Ogólne
N-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.07 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | Ogólne
N-2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.06 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.02 | 0.04 | Ogólne
N-2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.05 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.02 | 0.03 | Ogólne
N-2 |  | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
N-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.09 m |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0.34 | 0.34 | Ogólne
N-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.98 m |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0.31 | 0.31 | Ogólne
N-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.78 m |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.77 m |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.59 m |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0.18 | 0.18 | Ogólne
N-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.50 m |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0.16 | 0.16 | Ogólne
N-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.49 m |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.46 m |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0.14 | 0.14 | Ogólne
N-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.45 m |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0.14 | 0.14 | Ogólne
N-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.42 m |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0.13 | 0.13 | Ogólne
N-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.30 m |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0.09 | 0.09 | Ogólne
N-2 |  | 1 | DCSD*+REI30 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 200 | l= | 50 | [6 empty] | 0 |  | Ogólne
N-2 |  | 1 | DCSD*+EI15 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 200 | l= | 50 | [6 empty] | 0 |  | Ogólne
N-2 |  | 11 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N-2 |  | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 |  |  | ocynk |  | 0.64 | 2.54 | Ogólne
N-2 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.26 | 0.51 | Ogólne
N-2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 |  |  | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne
N-2 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 170 |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.43 | Ogólne
N-2 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 |  |  | ocynk |  | 0.18 | 0.35 | Ogólne
N-2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 |  |  | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N-2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 170 |  |  | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
N-2 |  | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 315 | d2= | 200 | d3= | 200 | l1= | 518 | ocynk |  | 0.81 | 0.81 | Ogólne

## N-4
| Nazwa: | N-4
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N-4 |  | 8 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne
N-4 |  | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne
N-4 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | ocynk |  | 0.1 | 0.21 | Ogólne
N-4 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 125 | l1= | 133 | ocynk |  | 0.13 | 0.27 | Ogólne
N-4 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | ocynk |  | 0.08 | 0.16 | Ogólne
N-4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.48 m |  |  | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.26 m |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 5.27 m |  |  | ocynk |  | 3.31 | 3.31 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 5.02 m |  |  | ocynk |  | 3.15 | 3.15 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.11 m |  |  | ocynk |  | 0.7 | 0.7 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.06 m |  |  | ocynk |  | 0.66 | 0.66 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.94 m |  |  | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.38 m |  |  | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N-4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.18 m |  |  | ocynk |  | 0.11 | 0.22 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.69 m |  |  | ocynk |  | 1.35 | 1.35 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.20 m |  |  | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.19 m |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.84 m |  |  | ocynk |  | 1.9 | 1.9 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.27 m |  |  | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.26 m |  |  | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.01 m |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.72 m |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.36 m |  |  | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.22 m |  |  | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.21 m |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.17 m |  |  | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
N-4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.08 m |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.06 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.38 m |  |  | ocynk |  | 0.75 | 0.75 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
N-4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
N-4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 400 | l1= | 607 | ocynk |  | 1.11 | 1.11 | Ogólne
N-4 |  | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 315 | d3= | 200 | l1= | 300 | ocynk |  | 0.77 | 0.77 | Ogólne
N-4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.81 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.71 | 0.71 | Ogólne
N-4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.49 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.58 | 0.58 | Ogólne
N-4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.06 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.42 | 0.42 | Ogólne
N-4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.93 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.37 | 0.37 | Ogólne
N-4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.59 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.23 | 0.23 | Ogólne
N-4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.04 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.33 | 0.33 | Ogólne
N-4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.65 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.2 | 0.2 | Ogólne
N-4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.26 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N-4 |  | 1 | DCSD*+REI120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 200 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
N-4 |  | 1 | DCSD*+REI120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 125 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
N-4 |  | 1 | DCSD*+EI30 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 200 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
N-4 |  | 1 | DCSD*+EI30 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 160 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
N-4 |  | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N-4 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 100 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N-4 |  | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N-4 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | Ogólne
N-4 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | ocynk |  | 0.26 | 0.51 | Ogólne
N-4 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 | ocynk |  | 0.35 | 0.69 | Ogólne
N-4 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 170 | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
N-4 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 170 | ocynk |  | 0.19 | 0.38 | Ogólne
N-4 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne

## W-1
| Nazwa: | W-1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W-1 |  | 3 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.2 | 6.6 | Ogólne
W-1 |  | 5 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.44 | 7.2 | Ogólne
W-1 |  | 4 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
W-1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne
W-1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 500 | d= | 500 | l= | 346 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.7 | 0.7 | Ogólne
W-1 |  | 2 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | c= | 400 | d= | 400 | l= | 302 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.49 | 0.98 | Ogólne
W-1 |  | 2 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | c= | 400 | d= | 400 | l= | 278 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.9 | Ogólne
W-1 |  | 4 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 250 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 150 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.18 | 0.73 | Ogólne
W-1 |  | 4 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 200 | c= | 250 | d= | 250 | l= | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.13 | 0.51 | Ogólne
W-1 |  | 4 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 200 | c= | 150 | d= | 150 | l= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.33 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.01 | 3.01 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.72 | 1.72 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.38 | 1.38 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.63 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.85 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
W-1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.18 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
W-1 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 500 | g= | 400 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 250 | ocynk |  | 1.36 | 1.36 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
W-1 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 500 | b= | 500 | d= | 500 | h= | 500 | e= | 130 | f= | 150 | r= | 100 | ocynk |  | 2.12 | 2.12 | Ogólne
[5 empty] | l= | 930
W-1 |  | 2 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 400 | b= | 400 | d= | 400 | h= | 400 | e= | 130 | f= | 150 | r= | 100 | ocynk |  | 1.54 | 3.07 | Ogólne
[5 empty] | l= | 830
W-1 |  | 12 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 225 | H= | 125 | D= | 160 | k= | --------- | [6 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-1 |  | 5 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 225 | H= | 125 | D= | 150 | k= | --------- | [6 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-1 |  | 4 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 400 | b= | 400 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
W-1 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 500 | b= | 500 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 196 | e= | -170 | f= | -170 | ocynk |  | 0.52 | 0.52 | Ogólne
W-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 706 | [8 empty] | ocynk |  | 1.41 | 1.41 | Ogólne
W-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 700 | [8 empty] | ocynk |  | 1.4 | 1.4 | Ogólne
W-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 676 | [8 empty] | ocynk |  | 1.35 | 1.35 | Ogólne
W-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 477 | [8 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95 | Ogólne
W-1 |  | 12 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3 | 36 | Ogólne
W-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 1120 | [8 empty] | ocynk |  | 2.24 | 2.24 | Ogólne
W-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 550 | [8 empty] | ocynk |  | 0.88 | 1.76 | Ogólne
W-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 325 | [8 empty] | ocynk |  | 0.52 | 1.04 | Ogólne
W-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 276 | [8 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.88 | Ogólne
W-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.48 | Ogólne
W-1 |  | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.4 | 9.6 | Ogólne
W-1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1388 | [8 empty] | ocynk |  | 2.22 | 2.22 | Ogólne
W-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 558 | [8 empty] | ocynk |  | 0.67 | 1.34 | Ogólne
W-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 447 | [8 empty] | ocynk |  | 0.54 | 1.07 | Ogólne
W-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 856 | [8 empty] | ocynk |  | 0.86 | 1.71 | Ogólne
W-1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 1121 | [8 empty] | ocynk |  | 1.12 | 2.24 | Ogólne
W-1 |  | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 51 | [8 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.16 | Ogólne
W-1 |  | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1330 | [8 empty] | ocynk |  | 1.06 | 4.26 | Ogólne
W-1 |  | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 160 | b= | 150 | l= | 1214 | [8 empty] | ocynk |  | 0.73 | 2.91 | Ogólne
W-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.99 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.31 | 0.31 | Ogólne
W-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.43 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.14 | 0.14 | Ogólne
W-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.35 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.11 | 0.11 | Ogólne
W-1 |  | 1 | DCSD*+REI 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 160 | l= | 50 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
W-1 |  | 1 | DCSD*+REI 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 160 | l= | 50 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
W-1 |  | 1 | DCSD*+EI30 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 160 | l= | 50 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
W-1 |  | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
W-1 |  | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.66 | Ogólne
W-1 |  | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.58 | Ogólne
W-1 |  | 4 | BO | Zaślepka | a= | 160 | b= | 150 | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.09 | Ogólne
W-1 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.24 | Ogólne

## W-2
| Nazwa: | W-2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W-2 |  | 10 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne
W-2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 200 | l1= | 188 | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
W-2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 160 | l1= | 243 | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
W-2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
W-2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 100 | l1= | 167 | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
W-2 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | ocynk |  | 0.08 | 0.16 | Ogólne
W-2 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | ocynk |  | 0.06 | 0.11 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 3.55 m |  |  | ocynk |  | 3.51 | 3.51 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.78 m |  |  | ocynk |  | 0.78 | 0.78 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.63 m |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.34 m |  |  | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.25 m |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.21 m |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.43 m |  |  | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.15 m |  |  | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.13 m |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.65 m |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.17 m |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.16 m |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.05 m |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.14 m |  |  | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.46 m |  |  | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 6.00 m |  |  | ocynk |  | 1.88 | 1.88 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.01 m |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.83 m |  |  | ocynk |  | 0.57 | 0.57 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.35 m |  |  | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.77 m |  |  | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.60 m |  |  | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.51 m |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.28 m |  |  | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.25 m |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m |  |  | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
W-2 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.08 m |  |  | ocynk |  | 0.02 | 0.1 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.06 m |  |  | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | Ogólne
W-2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.05 m |  |  | ocynk |  | 0.02 | 0.03 | Ogólne
W-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.83 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.26 | 0.26 | Ogólne
W-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.82 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.26 | 0.26 | Ogólne
W-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.70 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.22 | 0.22 | Ogólne
W-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.67 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.21 | 0.21 | Ogólne
W-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.66 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.21 | 0.21 | Ogólne
W-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.57 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.18 | 0.18 | Ogólne
W-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.48 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.40 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.13 | 0.13 | Ogólne
W-2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.26 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W-2 |  | 1 | DCSD*+REI30 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 200 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
W-2 |  | 1 | DCSD*+EI15 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 160 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
W-2 |  | 1 | DCSD*+EI15 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 100 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
W-2 |  | 9 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 125 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
W-2 |  | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | ocynk |  | 0.64 | 2.54 | Ogólne
W-2 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
W-2 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 89.0634 | r= | 0.8 | d1= | 100 | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W-2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 315 | l1= | 390 | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne
W-2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne
W-2 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | ocynk |  | 0.18 | 0.35 | Ogólne
W-2 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | ocynk |  | 0.15 | 0.29 | Ogólne
W-2 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 170 | ocynk |  | 0.12 | 0.24 | Ogólne

## W-3
| Nazwa: | W-3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W-3 |  | 5 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne
W-3 |  | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne
W-3 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 154 | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
W-3 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 125 | l1= | 202 | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
W-3 |  | 5 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | ocynk |  | 0.08 | 0.4 | Ogólne
W-3 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | ocynk |  | 0.06 | 0.11 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.48 m |  |  | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.26 m |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.25 m |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.85 m |  |  | ocynk |  | 3.02 | 3.02 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.38 m |  |  | ocynk |  | 0.69 | 0.69 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.89 m |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.31 m |  |  | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.14 m |  |  | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.66 m |  |  | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.24 m |  |  | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.03 m |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.78 m |  |  | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.72 m |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.66 m |  |  | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.57 m |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.48 m |  |  | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.47 m |  |  | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.36 m |  |  | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
W-3 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.35 m |  |  | ocynk |  | 0.14 | 0.28 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.27 m |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.18 m |  |  | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.12 m |  |  | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.16 m |  |  | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.54 m |  |  | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
W-3 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.15 | Ogólne
W-3 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 518 | l1= | 607 | ocynk |  | 1.23 | 1.23 | Ogólne
W-3 |  | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 315 | d3= | 250 | l1= | 300 | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne
W-3 |  | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 210 | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne
W-3 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.34 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.53 | 0.53 | Ogólne
W-3 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.25 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.49 | 0.49 | Ogólne
W-3 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.87 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.34 | 0.34 | Ogólne
W-3 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.73 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.29 | 0.29 | Ogólne
W-3 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.72 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.28 | 0.28 | Ogólne
W-3 |  | 2 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.61 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.19 | 0.38 | Ogólne
W-3 |  | 1 | DCSD*+REI120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 160 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
W-3 |  | 2 | DCSD*+REI120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 125 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
W-3 |  | 1 | DCSD*+EI30 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 125 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
W-3 |  | 5 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
W-3 |  | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
W-3 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | Ogólne
W-3 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | ocynk |  | 0.1 | 0.2 | Ogólne
W-3 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 160 | l1= | 210 | ocynk |  | 0.23 | 0.46 | Ogólne
W-3 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne

## WD-1
| Nazwa: | WD-1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WD-1 |  | 11 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne
WD-1 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | ocynk |  | 0.1 | 0.19 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.89 m |  |  | ocynk |  | 2.96 | 2.96 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.67 m |  |  | ocynk |  | 1.84 | 1.84 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.27 m |  |  | ocynk |  | 1.64 | 1.64 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.87 m |  |  | ocynk |  | 1.44 | 1.44 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.35 m |  |  | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.44 m |  |  | ocynk |  | 0.73 | 0.73 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.25 m |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.02 m |  |  | ocynk |  | 0.51 | 0.51 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.90 m |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.39 m |  |  | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
WD-1 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.37 m |  |  | ocynk |  | 0.19 | 0.56 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.29 m |  |  | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.08 m |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
WD-1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.72 m |  |  | ocynk |  | 1.17 | 2.34 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.32 m |  |  | ocynk |  | 1.04 | 1.04 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.81 m |  |  | ocynk |  | 0.88 | 0.88 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.78 m |  |  | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.56 m |  |  | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.32 m |  |  | ocynk |  | 0.73 | 0.73 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.23 m |  |  | ocynk |  | 0.7 | 0.7 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.08 m |  |  | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.07 m |  |  | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.87 m |  |  | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.27 m |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.21 m |  |  | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.20 m |  |  | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.12 m |  |  | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.07 m |  |  | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.03 m |  |  | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.89 m |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.88 m |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
WD-1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.72 m |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.45 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.70 m |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.68 m |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.63 m |  |  | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.52 m |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.45 m |  |  | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
WD-1 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.42 m |  |  | ocynk |  | 0.13 | 0.4 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.25 m |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m |  |  | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.22 m |  |  | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m |  |  | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
WD-1 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.17 m |  |  | ocynk |  | 0.05 | 0.21 | Ogólne
WD-1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.16 m |  |  | ocynk |  | 0.05 | 0.1 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
WD-1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.07 m |  |  | ocynk |  | 0.02 | 0.04 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 250 | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.89 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.28 | 0.28 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.73 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.23 | 0.23 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.68 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.21 | 0.21 | Ogólne
WD-1 |  | 2 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.60 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.19 | 0.38 | Ogólne
WD-1 |  | 2 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.56 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.17 | 0.35 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.54 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.17 | 0.17 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.38 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.12 | 0.12 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.36 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.11 | 0.11 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.27 m |  |  | aluminium | naturalny | 0.09 | 0.09 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | DCSD*+REI30 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 100 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
WD-1 |  | 5 | DCSD*+EI30 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 100 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
WD-1 |  | 1 | DCSD*+EI15 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 100 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
WD-1 |  | 1 | DCSD*+EI120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z wyzwalaczem topikowym | d= | 100 | l= | 50 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
WD-1 |  | 10 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 125 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WD-1 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WD-1 |  | 8 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | ocynk |  | 0.16 | 1.31 | Ogólne
WD-1 |  | 14 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | ocynk |  | 0.06 | 0.9 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 205 | d3= | 100 | l1= | 170 | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
WD-1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 170 | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne