Nazwa i dokładny adres firmy …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

Adres do korespondencji: ……………………………..............……………………………………………………………………………………..............................................................

tel. …………………….........

fax. ........................................

adres e-mail: ….......................

UWAGA: Wypełnić zgodnie z rozdziałem V punkt 4 SIWZ – W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną.

NIP .......................................

REGON ...............................

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP

przy współpracy z Wydziałem Zaopatrzenia KWP w Katowicach, Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Katowicach oraz Wydziałem Gabinet Komendanta KWP w Katowicach

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawa: 1 szt. - Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS w komplecie ze spektrometrem podczerwieni (FTIR); 22 szt. - Podręczny analizator Ramanowski do identyfikacji narkotyków; 3 szt. - Przenośny Analizator Ramana do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin – z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Opolu i Wrocławiu”

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla:

1.1 Zadanie nr 1 – Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS w komplecie ze spektrometrem podczerwieni (FTIR)

| Nazwa asortymentu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (wyrażona w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i model oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (kol. 3+4) | 6 (kol. 3x2) | 7 (kol. 5x2) | 8 |
| Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS oraz spektrometr w podczerwieni FTIR, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ | 1 |  |  |  |  |  |  |

3.1 Oświadczam, że na asortyment będący przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 1 udzielam ….…. miesięcy gwarancji.

Zwiększenie okresu gwarancji powyżej wymaganej przez Zamawiającego (minimalnej) może odbywać się wyłącznie skokiem co 12 miesięcy. Błędne zaoferowanie gwarancji dla asortymentu (np. zwiększenie o 4,5 miesiąca) będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji powyżej 60-u miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę obowiązywać będzie gwarancja wskazana w formularzu ofertowym dla asortymentu.

3.2 Oświadczam, że w przypadku braku wskazania okresu gwarancji dla asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 1 oferuję minimalną gwarancję wymagana przez Zamawiającego tj. 24 miesiące.

3.3 Oświadczam, że (należy dokonać skreślenia pozostawiając jedno, właściwe oświadczenie):

– oferuję bezpłatny przegląd techniczny po pierwszym roku użytkowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia dla zadania nr 1

– oferuję bezpłatny przegląd techniczny po pierwszym roku użytkowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia dla zadania nr 1, a następnie raz w roku kalendarzowym do czasu obowiązywania zaoferowanej gwarancji

3.4 Oświadczam, że w przypadku braku wskazania okresu zaoferowanego bezpłatnego przeglądu technicznego, oferuję bezpłatny przegląd techniczny jedynie po pierwszym roku użytkowania przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem zamówienia dla zadania nr 1.

3.5 Oświadczam, że wielkości dokładności ustawienia ciśnienia w systemie GCMS asortymentu będącego przedmiotem zamówienia dla zadania nr 1 wynosi ……….… psi.

Wykonawcy wskażą wartość dokładności ustawienia ciśnienia asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 1. Zamawiający informuje, że za zaoferowanie dokładności ustawienia ciśnienia o wartości 0,001 psi lub wyższej zostaną przyznane 2 pkt w kryterium, a dostarczony przez Wykonawcę sprzęt winien umożliwić dokładność ustawienia ciśnienia zgodnie z zaoferowaną wielkością.

3.6 Oświadczam, że (należy dokonać skreślenia pozostawiając jedno, właściwe oświadczenie):

– oferuję asortyment umożliwiający grzania kwadrupoli w systemie GCMS w temp. 110-180oC

– oferuję asortyment nie umożliwiający grzania kwadrupoli w systemie GCMS w temp. 110-180oC

3.7 Oświadczam, że w przypadku braku wskazania możliwości grzania kwadrupoli w systemie GCMS w temp. 110-180oC w zaoferowanym urządzeniu, oferuję asortyment, który posiada rozwiązanie równoważne w postaci tzw. prętów wstępnych.

3.8 Oświadczam, że (należy dokonać skreślenia pozostawiając jedno, właściwe oświadczenie):

– oferuję asortyment posiadający spektrofotometr FTIR wyposażony w automatyczny osuszacz niewymagający wymiany wkładów

– oferuję asortyment nie posiadający spektrofotometru FTIR wyposażonego w automatyczny osuszacz niewymagający wymiany wkładów

3.9 Oświadczam, że w przypadku braku wskazania czy zaoferowany asortyment posiada spektrofotometr FTIR wyposażony w automatyczny osuszacz niewymagający wymiany wkładów, oferuję asortyment, który posiada spektrofotometr FTIR nie wyposażony w automatyczny osuszacz wymagający wymiany wkładów.

3.10 Oświadczam, że wartość rozdzielczości spektralnej systemu FTIR oferowanego asortymentu, będącego przedmiotem zamówienia dla zadania nr 1 wynosi ……….… cm-1.

Wykonawcy wskażą wartość rozdzielczości spektralnej systemu FTIR asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 1. Zamawiający informuje, że za zaoferowanie rozdzielczości spektralnej systemu FTIR o wartości 0,5 cm-1 i wyższej zostaną przyznane 2 pkt w kryterium, a dostarczony przez Wykonawcę sprzęt winien posiadać rozdzielczość spektralną systemu FTIR zgodnie z zaoferowaną wielkością.

3.11 Oświadczam, że masa modułu głównego FTIR urządzenia będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 1 wynosi ……….… kg.

Wykonawcy wskażą masę modułu głównego FTIR asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 1. Masę należy podać w kilogramach z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku. Błędne wskazanie masy urządzenia np. w gramach, dekagramach zostanie przez Zamawiającego poprawione  na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.12 Oświadczam, że wartość czułości detektora MS zaoferowanego asortymentu, będącego przedmiotem zamówienia dla zadania nr 1 wynosi ……….… fg.

Wykonawcy wskażą wartość czułości detektora MS asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 1. Zamawiający informuje, że za zaoferowanie czułości detektora o wartości 10fg lub wyższej zostaną przyznane 2 pkt w kryterium, a dostarczony przez Wykonawcę sprzęt winien posiadać czułość detektora MS zgodnie z zaoferowaną wielkością.

3.13 Oświadczam, że (należy dokonać skreślenia pozostawiając jedno, właściwe oświadczenie) ilość widm FTIR w oferowanych bibliotekach asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 1 wynosi:

– do 10 000 widm FTIR w oferowanych bibliotekach

– od 10 001 do 20 000 widm FTIR w oferowanych bibliotekach

– od 20 001 do 30 000 widm FTIR w oferowanych bibliotekach

– od 30 001 do 40 000 widm FTIR w oferowanych bibliotekach

– od 40 001 do 60 000 widm FTIR w oferowanych bibliotekach

– od 60 001 do 80 000 widm FTIR w oferowanych bibliotekach

– od 80 001 do 110 000 widm FTIR w oferowanych bibliotekach

– od 110 001 do 150 000 widm FTIR w oferowanych bibliotekach

– od 150 001 do 200 000 widm FTIR w oferowanych bibliotekach

– 200 001 i więcej widm FTIR w oferowanych bibliotekach

1.2 Zadanie nr 2 – Podręczny analizator Ramanowski do identyfikacji narkotyków

| Nazwa asortymentu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (wyrażona w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i model oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Podręczny analizator Ramanowski do identyfikacji narkotyków, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ | 22 |  |  |  |  |  |  |

4.1 Oświadczam, że masa urządzenia będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 2 wynosi ……….… kg.

Wykonawcy wskażą  masę urządzenia będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 2. Masę należy podać w kilogramach z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku. Błędne wskazanie masy urządzenia np. w gramach, dekagramach zostanie przez Zamawiającego poprawione  na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.2 Oświadczam, że na asortyment będący przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 2 udzielam ….…. miesięcy gwarancji.

Zwiększenie okresu gwarancji powyżej wymaganej przez Zamawiającego (minimalnej) może odbywać się wyłącznie skokiem co 12 miesięcy. Błędne zaoferowanie gwarancji dla asortymentu (np. zwiększenie o 4,5 miesiąca) będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji powyżej 60-u miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę obowiązywać będzie gwarancja wskazana w formularzu ofertowym dla asortymentu.

4.3 Oświadczam, że w przypadku braku wskazania okresu gwarancji dla asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 2 oferuję minimalną gwarancję wymagana przez Zamawiającego tj. 24 miesiące.

4.4.Oświadczam, że (należy dokonać skreślenia pozostawiając jedno, właściwe oświadczenie):

– oferuję bezpłatną aktualizację online na stronach producenta bibliotek widm Ramana dostępnych w oferowanym urządzeniu przez okres 10 lat

– nie oferuję bezpłatnej aktualizacji online na stronach producenta bibliotek widm Ramana dostępnych w oferowanym urządzeniu przez okres 10 lat

4.5 Oświadczam, że w przypadku braku wskazania oferowania bezpłatnej aktualizacji online na stronach producenta bibliotek widm Ramana dostępnych w oferowanym urządzeniu przez okres 10 lat, oferuję asortyment bez bezpłatnej aktualizacji bibliotek online na stronach producenta widm Ramana dostępnych w oferowanym urządzeniu przez okres 10 lat.

1.3 Zadanie nr 3 – Przenośny Analizator Ramana do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin

| Nazwa asortymentu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (wyrażona w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i model oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przenośny Analizator Ramana do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ | 3 |  |  |  |  |  |  |

5.1 Oświadczam, że masa urządzenia będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 3 wynosi ……….… kg.

Wykonawcy wskażą  masę urządzenia będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 2. Masę należy podać w kilogramach z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku. Błędne wskazanie masy urządzenia np. w gramach, dekagramach zostanie przez Zamawiającego poprawione  na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.2 Oświadczam, że na asortyment będący przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 3 udzielam ….…. miesięcy gwarancji.

Zwiększenie okresu gwarancji powyżej wymaganej przez Zamawiającego (minimalnej) może odbywać się wyłącznie skokiem co 12 miesięcy. Błędne zaoferowanie gwarancji dla asortymentu (np. zwiększenie o 4,5 miesiąca) będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji powyżej 60-u miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę obowiązywać będzie gwarancja wskazana w formularzu ofertowym dla asortymentu.

5.3 Oświadczam, że w przypadku braku wskazania okresu gwarancji dla asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 3 oferuję minimalną gwarancję wymagana przez Zamawiającego tj. 24 miesiące.

5.4.Oświadczam, że (należy dokonać skreślenia pozostawiając jedno, właściwe oświadczenie):

– oferuję bezpłatną aktualizację bibliotek widm Ramana dostępnych w oferowanym urządzeniu przez okres 5 lat

– nie oferuję bezpłatnej aktualizacji bibliotek widm Ramana dostępnych w oferowanym urządzeniu przez okres 5 lat

5.5 Oświadczam, że w przypadku braku wskazania oferowania bezpłatnej aktualizacji bibliotek widm Ramana dostępnych w oferowanym urządzeniu przez okres 5 lat, oferuję asortyment bez bezpłatnej aktualizacji bibliotek widm Ramana dostępnych w oferowanym urządzeniu przez okres 5 lat.

Dotyczy wszystkich zadań:

6. Oświadczam, że dostarczony przedmiot umowy, będzie fabrycznie nowy tj. wyprodukowany w 2017 roku oraz będzie posiadał wysoką jakość i będzie fabrycznie pakowany oraz będzie pochodził z legalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej.

7. Oświadczam, że przedmiot umowy będzie kompletny i po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz będzie posiadał certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności asortymentu z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, a także że sprzęt będzie skonfigurowany w sposób gotowy do pracy.

8. Oświadczam, że  przeprowadzę instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu jego przeznaczenia/użytkowania wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ, zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

9. Oświadczam, że przeprowadzę bezpłatny instruktaż dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie serwisowania i obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia oraz że instruktaż będzie prowadzony w każdym miejscu dostawy wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ, zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

10. Oświadczam, że w ramach dostawy zapewni wniesienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego.

11. Oświadczam, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

12. Oświadczam, że wykonam zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy.

13. Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym/z udziałem podwykonawcy/ców, którym zamierzam powierzyć zakres *)

a) ...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe) ……………………………………….. .

b) ...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe) ……………………………………….. .

14. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

15. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

16. Oświadczam, że uważam się związany ofertą na czas wskazany w Rozdz. VII SIWZ.

17. Oświadczam, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 27a pkt. 3 ustawy o zamówieniach publicznych i art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

18. Wyrażam zgodę, na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie.

19. Wadium dla zadania/zadań nr …….. w wysokości ........................ zostało wniesione w formie....................................

20. Wadium wniesione w formie przelewu należy zwrócić na konto nr ................................................................…

21.Wadium wniesione w innej formie należy zwrócić na adres ............................................................................…

* niepotrzebne skreślić

Uwaga w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców.

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu firmy