Katowice, dnia. 15.09.2017r.

ZP-2380-358-42/3066/2017

Egz. Pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacja Budynku nr 6 w kompleksie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach”

Postępowanie nr 3

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1

Roboty budowlane:

Proszę o udzielenie odpowiedzi jaką przyjąć grubość styropapy.

W przedmiarze podano gr. 10 cm, natomiast w dokumentacji podano gr. 25 cm.

Odp.

Grubość 10 cm dotyczy ścian attykowych, tak jak w przedmiarze, a 25 cm to grubość ocieplenia dachu. Strop ostatniej kondygnacji należy ocieplić styropianem o grubości 25 cm.

Pytanie nr 2

W przedmiarze poz. 49, 142, 220 podano: Dostawa i montaż ościeżnic drewnianych drzwi wejściowych. Drzwi odtworzyć wg istniejących poz. 50, 143, 221 podano: Dostawa i montaż skrzydeł drzwi zewnętrznych drewnianych. Drzwi odtworzyć wg istniejących. Natomiast w dokumentacji podano, że mają być drzwi aluminiowe z okładziną fornirową.  Proszę podać jakie przyjąć drzwi.

Odp.

W przedmiarze poz. 49,142,220 oraz poz. 50,143,22 należy wycenić zgodnie z dokumentacją jako drzwi aluminiowe z okładziną fornirową.

Pytanie nr 3

1. Roboty budowlane;

Proszę o podanie nakładów w dla poz. 47,140,218.

Program do kosztorysowania nie zawiera katalogu dla podstawy DC 20 0403-60.

Odp.

Roboty należy wycenić metodą kalkulacji własnej zgodnie z opisem zawartym w przedmiarze robót oraz projektem technicznym.

wyk. w 1 egz.W.K.

zamieszczono w BIP KWP