Katowice, dnia 11.10.2017r.

ZP-2380-408-86/ 3547 /2017

egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej art. 74 ustawy PZP na:

„Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej w celu przeniesienia usług realizowanych po kablach telekomunikacyjnych Policji z aktualnej siedziby KMP Bielsko Biała przy ul. Rychlińskiego do nowe budowanego obiektu KMP w Bielsku Białej przy ul. Wapiennej -w kanalizacji OPL. ”

Zgodnie z art. 77 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

1. W formularzu 1K występuje kabel typu Z-XOTKtsdD 36J i Z-XOTKtsdD 12J o średnicy 11mm, w treści ogłoszenia występują mikrokable A-DQ2Y 36J i Z-(XX)OTKtsdD 36J. Który kabel należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie 1

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w kanalizacji OPL konieczne jest ułożenie niżej wymienionych kabli światłowodowych:

- od ul. Rychlińskiego  do złącza ul. Lwowska kabel Z-XOTKtsdD 36J,

- od złącza przy ul. Lwowskiej do nowej siedziby KMP przy ul Wapiennej kabel z-XOTKtsdD 48J,

- od złącza przy ul. Lwowskiej do KPIV przy ul. Komorowickiej 235 kabel Z-XOTKtsdD 12J.

Jednocześnie Zamawiający umieszcza szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wyk. EZ

zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego