ZP-2380-61-134/1976/2008 				Katowice, dnia 2008-05-30

Egz. Nr 1

rozesłano według rozdzielnika

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku I Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. 3 Maja 53” wpłynęło zapytanie i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy udziela następującego wyjaśnienia i modyfikacji SIWZ:

- W dostarczonej dokumentacji są rysunki rozdzielni

- kotłowni,

- komputerowej,

- telefonicznej

równocześnie brak jest tych pozycji w otrzymanych przedmiarach na roboty elektryczne. Czy ww. pozycje powinny być ujęte w wycenie ofertowej, czy rozdzielnie zostaną zamontowane przez inwestora?

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy ująć rozdzielnie TK usytuowaną w pomieszczeniu kotłowni. Rozdzielnie komputerowa i telefoniczna nie wchodzą w zakres wyceny ofertowej.

- Książka przedmiarów na roboty elektryczne, w poz.

poz. 27 „zaprawienie bruzd o szerokości do 100 mm m.4720.000”

poz. 91 „zaprawienie bruzd o szerokości do 100 mm m 400.000”

zawiera jedynie koszt robocizny. Jak należy wycenić materiał do ww. pozycji.

Odpowiedź: W celu prawidłowej wyceny robót związanych z zaprawianiem bruzd, należy ująć w kosztorysie ofertowym dodatkowo pozycję:

„KNNR 5 poz. 120805 zaprawianie bruzd – przygotowanie ręczne zaprawy – obmiar 4,6m3 ”.

wyk. w 1 egz. BM/BM

zamieszczono na stronie internetowej

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.

ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

KWP W KATOWICACH

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI