Katowice, dnia 02.07.2018r.

ZP-2380-125-22/  1875  /2018

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1

Dz. 8.2. Izolacja ścian poniżej gruntu

Poz. 65

W przedmiarze podano przyklejenie płyt styropianowych o gr. 8 cm.

W dokumentacji projektowej przyjęto styrodur XPS gr. 7cm.

Proszę podać co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że należy przyjąć do wyceny XPS gr. 7 cm.

Pytanie nr 2

Dz. 8.4. Roboty dociepleniowe

Poz. 78

W przedmiarze podano przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm.

W dokumentacji projektowej przyjęto styrodur XPS gr. 12 cm.

Proszę podać co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że należy przyjąć do wyceny XPS gr. 12 cm.

W związku udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przesuwa  termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 05.07.2018r na godzinę 9:00. Otwarcie ofert zostaje przesunięte na dzień 05.07.2018r na godzinę 9:30.

Wyk w 1 egz. E.Z.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego