Temat kontroli: Podejmowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podmiot kontrolowany: Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku, z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5.
Tryb kontroli: zwykły/uproszczony[1]
[1] . Niewłaściwe skreślić
Rodzaj kontroli : planowa/pozaplanowa[2]
[2] . Niewłaściwe skreślić

Skierowanych w wyniku kontroli	Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	BRAK
	Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	BRAK
	Wniosków o wdrożenie czynności wyjaśniających w trybie rozdziału 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	BRAK
	Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	BRAK
	Innych zawiadomień	BRAK

Wynik kontroli : pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych uchybień, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.[3]
[3] Niewłaściwe skreślić

Uzyskane efekty z kontroli:

I. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, zmiany organizacyjne, postulaty dot. zmiany przepisów prawnych:

- zainicjowanie wprowadzenia przez Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku Decyzji 54/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w KPP w Kłobucku, która zawierała nową instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz nowy regulamin ochrony przeciwpożarowej,
- udrożnienie ciągów komunikacyjnych oraz spowodowanie swobodnego dostępu do urządzeń i instalacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

II. Rezultaty finansowe:

- BRAK _________________________________

ujawnione nieprawidłowości i zalecenia

lp	nieprawidłowość	Treść zalecenia
1.	Brak w planach obiektów stanowiących załączniki do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego niektórych elementów wymaganych przepisem.	Odstąpiono od sformułowania zaleceń w tym zakresie, ponieważ zaktualizowano decyzję w sprawie ochrony przeciwpożarowej wraz z załącznikami w postaci instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz regulaminu ochrony przeciwpożarowej – co zostało zrealizowane poprzez wprowadzenie Decyzji 54/2023 Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku z dnia 26 października 2023 r., ograniczając się do zobowiązania Pani Komendant do poinformowania o rezultatach podjętych działań, jak również o stopniu zapoznania funkcjonariuszy i pracowników z wprowadzoną decyzją.
2.	Nieuzasadniony brak zapoznania z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i regulaminu ochrony przeciwpożarowej dwóch funkcjonariuszy Wydziału Prewencji oraz jednego funkcjonariusza Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą.
3.	Brak aktualnego przeglądu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.	Odstąpiono od sformułowania zaleceń w tym zakresie ponieważ poczynione zostały ustalenia w zakresie przeglądu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku KPP w Kłobucku, który ma nastąpić do 21 września 2024 r.
4.	Braku prawidłowego oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi normami w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.	Odstąpiono od sformułowania zaleceń w tym zakresie ponieważ sporządzono zapotrzebowanie do Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach na zakup znaków informacyjnych, celem właściwego oznakowania kompleksu budynków będących w zarządzie KPP w Kłobucku
5.	Ograniczony dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego w piwnicy oraz na I i II piętrze.	Odstąpiono od sformułowania zaleceń w tym zakresie ponieważ otrzymano informację o tym, że pomieszczenie w piwnicy zostało już uporządkowane, natomiast urządzenia wielofunkcyjne znajdujące się na I i II piętrze, umiejscowiono w narożnikach korytarzy, tak aby nie utrudniały korzystania z ciągów komunikacyjnych oraz aby zachować swobodny dostęp do innych instalacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
6.	Zły stan dróg ewakuacyjnych w części piwnicy oraz na I piętrze, jak również w piwnicy i na parterze w części budynku wynajmowanej podmiotowi zewnętrznemu
7.	Niezawarcie w protokole z przeglądu stanu bezpieczeństwa informacji na temat braku dopuszczenia do użytkowania hydrantów wewnętrznych.	Wzmóc nadzór nad realizacją czynności wykonywanych przez Nieetatowego Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej, w szczególności, co do których stwierdzono nieprawidłowości, zobowiązując go do rzetelnego dokumentowania ustaleń poczynionych w ich ramach, celem umożliwienia podejmowania w tym zakresie niezwłocznych i adekwatnych decyzji.

sporządził: